附件3

# 预拌混凝土质量专项检查结论

：

本次核查按照                                         文件要求，对                                          公司（项目）涉及预拌混凝土质量专项检查的相关内容进行了现场核查，依据预拌混凝土相关标准规范及政策文件要求，你公司（项目）在以下几个方面不符合标准规范要求：

综合以上检查内容或附录A、B、C、D的检查内容的核查结果，经现场检查组对你公司（项目）情况进行询问了解，检查组对您单位核查结果/结论如下：

主管单位代表：

检查组成员（签名）：

组长（签名）：                     企业名称（签章）：

201    年    月     日

附录A

预拌混凝土生产企业试验室设备检查记录表

| 主 要 仪 器 设 备 | 序号 | 设备名称 | 购买证明 | 检校证书 | 序号 | 设备名称 | 购买证明 | 检校证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 压力机2000kN |  |  | 20 | 砂，石标准筛 |  |  |
|  | 2 | 压力机3000KN |  |  | 21 | 砂，石震筛机 |  |  |
|  | 3 | 压力机300kN |  |  | 22 | 针、片状规准仪 |  |  |
|  | 4 | 水泥抗折机或抗折抗压一体机 |  |  | 23 | 压碎指标值测定仪 |  |  |
|  | 5 | 天平（1000g，精度0.01g） |  |  | 24 | 水泥胶砂流动度测定仪 |  |  |
|  | 6 | 天平（2000g，精度0.1g） |  |  | 25 | 混凝土试验用搅拌机 |  |  |
|  | 7 | 分析天平（精度0.0001g） |  |  | 26 | 混凝土试验用振动台 |  |  |
|  | 8 | 台秤100kg，精度10g |  |  | 27 | 混凝土坍落度仪 |  |  |
|  | 9 | 电子秤15 kg，精度1g |  |  | 28 | 混凝土贯入阻力仪 |  |  |
|  | 10 | 水泥净浆搅拌机 |  |  | 29 | 混凝土含气量测定仪 |  |  |
|  | 11 | 标准稠度凝结时间测定仪 |  |  | 30 | 混凝土抗渗仪 |  |  |
|  | 12 | 水泥胶砂搅拌机 |  |  | 31 | 混凝土压力泌水仪 |  |  |
|  | 13 | 水泥胶砂振实台 |  |  | 32 | 混凝土膨胀收缩仪 |  |  |
|  | 14 | 水泥标准养护箱 |  |  | 33 | 容量筒1L、2L、5L、10L、20L |  |  |
|  | 15 | 安定性煮沸箱及雷士夹测定仪一套 |  |  | 34 | 移液管5mL、10mL、20mL |  |  |
|  | 16 | 水泥比表面积测定仪 |  |  | 35 | 电热鼓风干燥箱 |  |  |
|  | 17 | 酸、碱式滴定管 |  |  | 36 | 高温炉（≦1200℃） |  |  |
|  | 18 | 亚甲蓝搅拌器装置 |  |  | 37 | 混凝土回弹仪 |  |  |
|  | 19 | 温湿度表 |  |  | 38 | 温度计 |  |  |
| 高性能混凝土主要仪器设备 | 1 | 混凝土加速养护箱 |  |  | 11 | 全自动混凝土真空饱水机 |  |  |
|  | 2 | 混凝土碳化试验箱 |  |  | 12 | 混凝土氯离子电通量测定仪 |  |  |
|  | 3 | 集料碱活性养护箱 |  |  | 13 | 颗粒物测试仪 |  |  |
|  | 4 | 新拌混凝土综合性能测试仪 |  |  | 14 | 数字噪音计 |  |  |
|  | 5 | 混凝土快速冻融箱 |  |  | 15 | 氯离子测定仪 |  |  |
|  | 6 | 直读式粉尘浓度测定仪 |  |  | 16 | 数显酸度计 |  |  |
|  | 7 | 水泥游离氧化钙快速测定仪 |  |  | 17 | 火焰光度计 |  |  |
|  | 8 | 数字电导率仪 |  |  | 18 | 含固量测定仪 |  |  |
|  | 9 | 混凝土早期开裂试验仪 |  |  | 19 | 混凝土温度控制测定仪 |  |  |
|  | 10 | 自密实混凝土全量检测仪 |  |  | 20 | 混凝土硫酸盐锈蚀检测仪 |  |  |
| 其它仪器 | 1 | 水泥胶砂试模 |  |  | 10 | 李氏比重瓶 |  |  |
|  | 2 | 雷氏夹 |  |  | 11 | 不锈钢直尺 |  |  |
|  | 3 | 混凝土抗折夹具及试模 |  |  | 12 | 游标卡尺 |  |  |
|  | 4 | 水泥胶砂刮尺 |  |  | 13 | 留样桶、袋 |  |  |
|  | 5 | 混凝土抗压试模 |  |  | 14 | 烧杯、量水瓶 |  |  |
|  | 6 | 混凝土抗渗试模 |  |  | 15 | 外加剂密度计 |  |  |
|  | 7 | 静水天平 |  |  | 16 | 干燥器 |  |  |
|  | 8 | 电子秒表 |  |  | 17 | 空气压缩机 |  |  |
|  | 9 | 容量瓶 |  |  | 18 | 砂石漏斗 |  |  |
| 试验环境 | 1 | 控温水泥试验室 |  |  | 2 | 控温外加剂试验室 |  |  |
|  | 3 | 混凝土恒温恒湿标准养护室 |  |  | 4 | 配合比试验试配室 |  |  |
| 信息设备 | - 应采用信息化办公； - 应采用信息化管理生产； - 鼓励采用智能化设备； - 是否具备信息化管理基础条件。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.符合打√，不符合打×。

核查结果：

受检企业负责人：           检查人员：            检查时间：  年  月  日

附录B

预拌混凝土企业生产管理制度核查记录表

| 序号 | 制度名称 | 核查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工手册 |  |  |
| 2 | 各级岗位责任制 |  |  |
| 3 | 各岗位操作规程（作业程序） |  |  |
| 4 | 生产质量管理制度 |  |  |
| 5 | 技术工艺方案审批制度 |  |  |
| 6 | 生产过程质量控制制度 |  |  |
| 7 | 产品质量文件审核签发制度 |  |  |
| 8 | 试验室样品收发、保管、检验制度 |  |  |
| 9 | 仪器设备的使用管理、送检、自检、自校制度 |  |  |
| 10 | 原材料采购与检验、抽检制度 |  |  |
| 11 | 混凝土出厂检验和交货检验制度 |  |  |
| 12 | 技术档案管理制度 |  |  |
| 13 | 人员培训和考核制度 |  |  |
| 14 | 安全生产制度 |  |  |
| 15 | 质量纠纷处理制度 |  |  |
| 16 | 试验室环境管理制度 |  |  |
| 17 | 混凝土配合比管理制度 |  |  |
| 18 | 混凝土生产与施工过程质量管理制度 |  |  |
| 19 | 质量事故分析报告制度 |  |  |
| 20 | 检验原始记录、 台帐与检验报告的填写、编制与审核制度 |  |  |
| 21 | 生产废弃物的管理制度 |  |  |
| 22 | 检验过程的应急预案 |  |  |
| 23 | 职业卫生健康管理制度 |  |  |
| 24 | 绿色生产管理制度 |  |  |
| 25 | 生产调度管理制度 |  |  |
| 26 | 食堂管理制度 |  |  |
| 27 | 公司行政管理制度 |  |  |
| ...... |  |  |  |

核查结果：

受检企业负责人：           检查人员：             检查时间：  年  月  日

附录C

# 预拌混凝土企业主要标准规范核查记录表

| 序号 | 类别 | 原 标 准 号 | 核查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB23439-2017 | 混凝土膨胀剂 |  |
| 2 | GB/T20491-2017 | 用于水泥和混凝土中的钢渣粉 |  |
| 3 | GB/T1596—2017 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 |  |
| 4 | GB/T176—2017 | 水泥化学分析方法 |  |
| 5 | GB/T18046—2017 | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 |  |
| 6 | GB/T8075—2017 | 混凝土外加剂定义、分类、命名与术语 |  |
| 7 | JG/T223-2017 | 聚羧酸系高性能减水剂 |  |
| 8 | GB/T 18736-2017 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 |  |
| 9 | GB/T 35164-2017 | 用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉 |  |
| 10 | GB/T 35159-2017 | 喷射混凝土用速凝剂 |  |
| 11 | JGJ/378-2016 | 拉脱法检测混凝土抗压强度技术规程 |  |
| 12 | GB/T 51025-2016 | 超大面积混凝土地面无缝施工技术规范 |  |
| 13 | JGJ/T 384-2016 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 |  |
| 14 | GB/T10171-2016 | 建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼） |  |
| 15 | GB/T 51028-2015 | 大体积混凝土温度测控技术规范 |  |
| 16 | JG/T 486-2015 | 混凝土用复合掺合料 |  |
| 17 | JGJ/T 385-2015 | 高性能混凝土评价标准 |  |
| 18 | DL/T 5330-2015 | 水工混凝土配合比设计规程 |  |
| 19 | DL/T 5144-2015 | 水工混凝土施工规范 |  |
| 20 | GB50204-2015 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 |  |
| 21 | GB 50300-2013 | 建筑工程施工质量验收统一标准 |  |
| 22 | GB/T 50378-2014 | 绿色建筑评价标准 |  |
| 23 | GB50119—2013 | 混凝土外加剂应用技术规范 |  |
| 24 | GB/T50784-2013 | 混凝土结构现场检测技术标准 |  |
| 25 | GB/T14902—2012 | 预拌混凝土 |  |
| 26 | GB/T8077—2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 |  |
| 27 | GB/T1346—2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 |  |
| 28 | GB/T14684—2011 | 建设用砂 |  |
| 29 | GB/T14685—2011 | 建设用卵石、碎石 |  |
| 30 | GB 50666-2011 | 混凝土结构工程施工规范 |  |
| 31 | GB/T50107—2010 | 混凝土强度检验评定标准 |  |
| 32 | GB/T25181-2010 | 预拌砂浆 |  |
| 33 | JGJ/T223-2010 | 预拌砂浆应用技术规程 |  |
| 34 | GB50010-2010 | 混凝土结构设计规范 |  |
| 35 | JGJ98—2010 | 砌筑砂浆配合比设计规程 |  |
| 36 | GB/T17431.1-2010 | 轻集料及其试验方法第一部分：轻集料 |  |
| 37 | GB/T17431.2-2010 | 轻集料及其试验方法第二部分：轻集料试验方法 |  |
| 38 | GB/T50082-2009 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 |  |
| 39 | GB50164—2011 | 混凝土质量控制标准 |  |
| 40 | GB/T1345—2005 | 水泥细度检验方法（80μm筛筛析法) |  |
| 41 | GB/T17671—1999 | 水泥胶砂强度检验方法（ISO法） |  |
| 42 | GB/T19685-2005 | 预应力钢筒混凝土管 |  |
| 43 | GB/T208—2014 | 水泥密度测定方法 |  |
| 44 | GB/T20967-2007 | 无损检测目视检测验总则 |  |
| 45 | GB/T2419—2005 | 水泥胶砂流动度测定方法 |  |
| 46 | GB/T50080—2016 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 |  |
| 47 | GB/T50081—2019 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 |  |
| 48 | GB/T50476-2008 | 混凝土结构耐久性设计规范 |  |
| 49 | GB/T750—1992 | 水泥压蒸安定性试验方法 |  |
| 50 | GB/T8074—2008 | 水泥比表面积测定方法（勃氏法） |  |
| 51 | GB/T8170-2008 | 数值修约规则与极限数值的表示和判定 |  |
| 52 | GB18588—2001 | 混凝土外加剂中释放氨的限量 |  |
| 53 | GB50108-2008 | 地下工程防水技术规范 |  |
| 54 | GB50496-2018 | 大体积混凝土施工规范 |  |
| 55 | GB6566—2010 | 建筑材料放射性核素限量 |  |
| 56 | GB8076—2008 | 混凝土外加剂 |  |
| 57 | GB 50146-2014 | 粉煤灰混凝土应用技术规程 |  |
| 58 | JGJ/T308-2013 | 磷渣混凝土应用技术规程 |  |
| 59 | JC/T 2199-2013 | 泡沫混凝土用泡沫剂 |  |
| 60 | JGJ/T296-2013 | 高抛免振捣混凝土应用技术规程 |  |
| 61 | JGJ/T294-2013 | 高强混凝土强度检测技术规程 |  |
| 62 | JC/T2163-2012 | 混凝土外加剂安全生产要求 |  |
| 63 | JGJ/T283-2012 | 自密实混凝土应用技术规程 |  |
| 64 | JGJ/T281-2012 | 高强混凝土应用技术规程 |  |
| 65 | CCPA - S001-2012 | 结构混凝土性能技术规范 |  |
| 66 | JGJ/T10—2011 | 混凝土泵送施工技术规程 |  |
| 67 | JGJ/T23—2011 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 |  |
| 68 | JGJ/T241-2011 | 人工砂混凝土应用技术规程 |  |
| 69 | JGJ55—2011 | 普通混凝土配合比设计规程 |  |
| 70 | CECS02:2005 | 超声回弹综合法检测混凝土强度计术规程 |  |
| 71 | CECS13:2009 | 纤维混凝土实验方法标准 |  |
| 72 | CECS203：2006 | 自密实混凝土应用技术规程（附条文说明） |  |
| 73 | CECS207:2006 | 高性能混凝土应用技术规程 |  |
| 74 | CECS 220-2007 | 混凝土结构耐久性评定标准(附条文说明) |  |
| 75 | CECS38:2004 | 纤维混凝土结构技术规程 |  |
| 76 | JC/T1011-2006 | 混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂 |  |
| 77 | JGJ/T178-2009 | 补偿收缩混凝土应用技术规程 |  |
| 78 | JGJ/T193-2009 | 混凝土耐久性检验评定标准 |  |
| 79 | JGJ/T70-2009 | 建筑砂浆基本性能试验方法 |  |
| 80 | JGJ15—2008 | 早期推定混凝土强度试验方法标准 |  |
| 81 | JGJ169－2009 | 清水混凝土应用技术规程 |  |
| 82 | JGJ51-2002 | 轻骨料混凝土技术规程 |  |
| 83 | JGJ52—2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 |  |
| 84 | JGJ63—2006 | 混凝土拌合用水标准 |  |
| 85 | GB/T 27025-2008 | 检测和校准实验室能力的通用要求 |  |
| 86 | JC/T603-2004 | 水泥胶砂干缩试验方法 |  |
| 87 | GB/T 12957-2005 | 用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法 |  |
| 88 | CJJ/T/T135-2009 | 透水水泥混凝土路面技术规程 |  |
| 89 | JG/T472-2015 | 钢纤维混凝土 |  |
| 90 | JGJ/T 221-2010 | 纤维混凝土应用技术规程 |  |
| 91 | JGJ/T175-2009 | 自流平地面工程技术规程 |  |
| 92 | CECS 21:2000 | 超声法检测混凝土缺陷技术规程 |  |
| 93 | JGJ/T318-2014 | 石灰石粉在混凝土中应用技术规程 |  |
| 94 | JGJ/T240-2011 | 再生骨料应用技术规程 |  |
| 95 | GB/T30190-2013 | 石灰石粉混凝土 |  |
| 96 | GB50202-2002 | 建筑地基基础工程施工质量验收规范 |  |
| 97 | JGJ/T225-2010 | 大直径扩底灌注桩技术规范 |  |
| 98 | JGT/T328-2014 | 预拌混凝土绿色生产及管理技术规程 |  |
| 99 | CJJ 2-2008 | 城市桥梁工程施工与质量验收规范 |  |
| 100 | JGJ/T 322-2013 | 混凝土中氯离子含量检测技术规程 |  |
| 101 | GB/T 51003-2014 | 矿物掺合料应用技术规范 |  |
| 102 | GB/T 26751-2011 | 用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉 |  |
| 103 | GB/T 27690-2011 | 砂浆和混凝土用硅灰 |  |
| 104 | GB/T 25176-2010 | 混凝土和砂浆用再生细骨料 |  |
| 105 | GB/T 25177-2010 | 混凝土用再生粗骨料 |  |
| 106 | GB/T 50733-2011 | 预防混凝土碱骨料反应技术规范 |  |
| 107 | JGJ 106-2014 | 建筑基桩检测技术规范 |  |
| 108 | JGJ/T 317-2014 | 建筑工程裂缝防治技术规程 |  |
| 109 | GB/T50743-2012 | 工程施工废弃物再生利用技术规范 |  |
| 110 | JGJ/T 372-2016 | 喷射混凝土应用技术规程 |  |
| 111 | CJJ/T 253-2016 | 再生骨料透水混凝土应用技术规程 |  |
| 112 | GB 50936-2014 | 钢管混凝土结构技术规范 |  |
| 113 | JC/T 60002-2019 | 预拌混凝土搅拌站单方成本计算方法及评价指标 |  |

核查结果：

受检企业负责人：           检查人员：             检查时间：  年  月  日

附录D

预拌混凝土企业技术资料核查记录表

| 序号 | 技术资料 | 核查结果 | 不符合原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供需合同技术条款评审表 |  |  |  |
| 2 | 合同台账 |  |  |  |
| 3 | 原材料进厂台账 |  |  |  |
| 4 | 不合格原材料处置单 |  |  |  |
| 5 | 水泥试验原始记录台账水泥试验原始记录 |  |  |  |
| 6 | 水泥试验报告 |  |  |  |
| 7 | 混凝土用细骨料试验原始记录 |  |  |  |
| 8 | 混凝土用细骨料试验原始记录台账 |  |  |  |
| 9 | 混凝土用细骨料试验报告 |  |  |  |
| 10 | 混凝土用粗骨料试验原始记录 |  |  |  |
| 11 | 混凝土用粗骨料试验原始记录台账 |  |  |  |
| 12 | 混凝土用粗骨料试验报告 |  |  |  |
| 13 | 矿渣粉试验原始记录 |  |  |  |
| 14 | 矿渣粉试验原始记录台账 |  |  |  |
| 15 | 矿渣粉试验报告 |  |  |  |
| 16 | 磷渣粉试验原始记录 |  |  |  |
| 17 | 磷渣粉试验原始记录台账 |  |  |  |
| 18 | 磷渣粉试验报告 |  |  |  |
| 19 | 粉煤灰试验原始记录 |  |  |  |
| 20 | 粉煤灰试验原始记录台账 |  |  |  |
| 21 | 粉煤灰试验报告 |  |  |  |
| 22 | 混凝土外加剂性能试验原始记录（一） |  |  |  |
| 23 | 混凝土外加剂性能试验原始记录（二） |  |  |  |
| 24 | 混凝土外加剂性能试验原始记录（三） |  |  |  |
| 25 | 混凝土外加剂匀质性试验原始记录 |  |  |  |
| 26 | 混凝土外加剂试验原始记录台账 |  |  |  |
| 27 | 混凝土外加剂试验报告 |  |  |  |
| 28 | 混凝土用水试验原始记录 |  |  |  |
| 29 | 混凝土用水试验报告 |  |  |  |
| 30 | 混凝土配合比试配原始记录 |  |  |  |
| 31 | 混凝土配合比选定报告 |  |  |  |
| 32 | 混凝土抗压强度试验原始记录 |  |  |  |
| 33 | 混凝土抗压强度试验报告 |  |  |  |
| 34 | 混凝土抗折强度试验原始记录 |  |  |  |
| 35 | 混凝土抗折强度试验报告 |  |  |  |
| 36 | 混凝土抗渗性能试验原始记录 |  |  |  |
| 37 | 混凝土抗渗性能试验报告 |  |  |  |
| 38 | 混凝土电通量试验原始记录 |  |  |  |
| 39 | 混凝土电通量试验报告 |  |  |  |
| 40 | 开盘鉴定记录 |  |  |  |
| 41 | 含水率试验原始记录 |  |  |  |
| 42 | 混凝土配合比通知单 |  |  |  |
| 43 | 混凝土配合比调整通知单 |  |  |  |
| 44 | 不合格混凝土处置单 |  |  |  |
| 45 | 混凝土出厂取样记录 |  |  |  |
| 46 | 质量控制员值班（交接班）记录 |  |  |  |
| 47 | 混凝土抗压强度统计汇总表 |  |  |  |
| 48 | 混凝土抗压强度评定表 |  |  |  |
| 49 | 混凝土生产质量水平控制表 |  |  |  |
| 50 | 养护室温湿度记录表 |  |  |  |
| 51 | 试验室配备标准及检测能力一览表 |  |  |  |
| 52 | 仪器设备一览表 |  |  |  |
| 53 | 仪器设备使用记录 |  |  |  |
| 54 | 仪器设备信息表 |  |  |  |
| 55 | 仪器设备自校记录 |  |  |  |
| 56 | 设备安装调试记录表 |  |  |  |
| 57 | 设备操作培训考核记录 |  |  |  |
| 58 | 仪器设备维护记录 |  |  |  |
| 59 | 仪器设备维修记录 |  |  |  |
| 60 | 仪器设备停用降级报废申请书 |  |  |  |
| 61 | 拌合站生产计量器具自校记录 |  |  |  |
| 62 | 预拌混凝土出厂合格证 |  |  |  |
| 63 | 预拌混凝土合格证发放登记台账 |  |  |  |
| 64 | 预拌混凝土发货单 |  |  |  |

核查结果：

受检企业负责人：           检查人员：            检查时间：   年  月  日